## Záradék
Kelt: 2017. 07. 18.
Készítette:
ARCHITÉMA KFT
1037 BUDAPEST, BOKOR U. 9-11.
Megrendelő:
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 BUDAPEST, KELETI K. U. 5-7.
Tárgy:
Központi Statisztikai Hivatal
1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18.
Az épület energetikai korszírűsítéséhez szükséges munkák kiírása
A kiírásban szereplő munkák leírása:
A belső udvari homlokzatok, a belső udvari garázs homlokzatok,
és a korábban felújítással nem érintett homlokzatrészek felújítási munkáinak kiírása
Készült: felmérési tervek és helyszíni bejárás alapján
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
MEGNEVEZÉS |  | ANYAGKÖLTSÉG | DÍJKÖLTSÉG
HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSI MUNKÁK |  | 0 | 0
BELSŐ JAVÍTÁSI MUNKÁK |  | 0 | 0
LÁBAZATOK, GARÁZS UDVARI HOMLOKZATAINAK FELÚJÍTÁSA |  | 0 | 0
TERASZ BURKOLAT FELÚJÍTÁSA |  | 0 | 0
1. ÉPÍTMÉNY KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI |  | 0 | 0
2.1 ÁFA VETÍTÉSI ALAP |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A MUNKA BRUTTÓ ÁRA |  | 0

## Összesítő
HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSI MUNKÁK | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
BELSŐ JAVÍTÁSI MUNKÁK | Anyag | Díj
Vakolás | 0 | 0
Asztalosszerkezet javítás | 0 | 0
Festés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
LÁBAZATOK, GARÁZS UDVARI HOMLOKZATAINAK FELÚJÍTÁSA | Anyag | Díj
Állványozás | 0 | 0
Törmelék | 0 | 0
Vakolat | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Lefolyócső csere | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
TERASZ BURKOLAT FELÚJÍTÁSA | Anyag | Díj
Burkolás a szükséges vakolat javítással együtt | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Homlokzat felújítási munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-001.1 | Egy pallószintű munka állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából (átjáró mennyezetszigetelés és vakolás munkáihoz, a gépkocsi forgalom haladásának kialakításával) | 288.22 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 15-012-021.1-0023004 | Homlokzati állvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig, (a lábazat és átjárói oldalfal munkálatai részére) | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 15-012-021.3-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között | 1197 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 15-012-023.1-0023683 | Védőtető készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőtető készítése homlokzati keretállványra | 85 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 15-012-024.2.1-4211003 | Védőtetőváz befedése nádpallóval | 85 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 15-012-024.2.3 | Védőtetőváz (munkaállvány járópadlóinak) befedése, vastagfóliával az átközlekedő gépkocsik védelmére | 288.22 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 15-012-025.1-0000001 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból (átjáró) | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 15-012-025.2 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, biztonsági védőhálóból | 1197 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 15-999-1 | Közterület foglalási és használati költség | 1 | kltsg |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-011.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 11 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-012 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 87.03 | laza m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-000-009.1 | Homlokzati műkő elemek és fedkövek bontása, kézi erővel | 561.25 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-003-002.2.1-0310001 | OSB20 fogadó és lejtésképző szerkezet gyártása és elhelyezése beton szerkezetre erősítve, bitumenes csupaszlemez csúsztatóréteggel együtt az attikafalon és a külső párkányokon | 283.3 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-001-001.1.1-0550040 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, ~1,5 cm vastagságban a bontott csempe helyén az új csempe fogadására | 2.5 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 36-002-004-0149041 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, Fehér és Olivia színcsoport Cikkszám: 0179-...160 | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 36-002-004-0149042 | Bordázott lábazati felület síkra való kitöltő vakolatának tapadását biztosító mélyalapozó felhordása, kézi erővel pl. MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 36-002-004-0252020 | Vékonyvakolat mély alapozó felhordása, kézi erővel NIKECELL Dryvit vékonyvakolat alapozó (a bordás lábazati falrész simára való kivakolásán a nemesvakolat alá) | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 36-002-004-0415917 | Vékonyvakolat alapozó felhordása, kézi erővel pl. MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó | 580 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 36-005-001.1.2.1.1-0414724 | Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert könnyített szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban (vakolati hiányosság pótlása) | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 36-005-001.1.2.1.1-0415920 | Homlokzati bordázott felület simára való kivakolásának készítése kézi felhordással, előkevert könnyített szárazhabarcsból | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 36-005-021.2.2.2-0148523 | MASTERPLAST vékonyvakolat, színvakolat felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolatból, egy rétegben (bejárattal szemben és a bejárati falrész mindkét oldalán) | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 36-005-021.2.2.2-0148524 | MASTERPLAST vékonyvakolat, színvakolat felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolatból, egy rétegben (átjáró mennyezetén) | 288.22 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 36-005-021.2.8.3-0415452 | MASTERPLAST vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, kombinált kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben gördülőszemcsés, dörzsölt vagy kapart kivitelben, homlokzaton (szürke árnyalatok) | 580 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 36-011-006-0149071 | Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masternet Premium R117, alkáliálló üvegszövet háló homlokzatszigeteléshez 145 g/m2, 4x5 mm, Cikkszám: 0101-117WH055 | 740 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 36-011-006-0149072 | Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges felületen MASTERPLAST Masternet Premium R131, alkáliálló üvegszövet háló homlokzatszigeteléshez 160 g/m2, 4x4 mm (a bordás vakolat kivakolásán) | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 36-011-006-0149073 | Üvegszövet háló elhelyezése, MASTERPLAST Masternet Premium R131, alkáliálló üvegszövet háló homlokzatszigeteléshez 160 g/m2, 4x4 mm (az átjáró mennyezetén) | 288.22 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 36-011-007-0149081 | Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masterfix Pro ragasztó polisztirol lemezekhez Cikkszám: 0103-01111025 | 740 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | 36-011-007-0391241 | Üvegszövet háló beágyazása, függőleges felületen LB-Knauf KLEBERSPACHTEL/Ragasztótapasz (bejárattal szemben, és az átjárói falrész mindkét oldalán) | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 36-011-007-0391243 | Üvegszövet háló beágyazása, LB-Knauf KLEBERSPACHTEL/Ragasztótapasz (átjáró mennyezetén) | 288.22 | m2 |  |  | 0 | 0
17 | 36-051-006.2.1-0149063 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), alumínium,+ üvegszövet, pozitív sarkokra pl. MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+15 cm üvegszövet hálóval | 425 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-002.2 | Fali csempe burkolat bontása | 2.5 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-000-004.2.1 | Kiegyenlítő habarcsréteg bontása az attikafal és külső oldali párkányok tetejéről | 262.45 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-012-001.1.1.1.1.3-0212003 | Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel | 2.5 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-003-004.3.1.3-0993209 | Vízorros fallefedés gyártása és szerelése minősített ötvözött horganylemezből, 0,80 mm vtg., patina-pro felületű, Ksz: 65 cm az attikafal tetején | 59.7 | m |  |  | 0 | 0
2 | 43-003-009.1.1-0993129 | Ablakpárkány gyártása lejtésben, szerelése horganylemezből, horganyzott acél lrögzítő lemezzel sz=60 cm, (vagy fóliabádog peremezett, vízorrozott Fatrafol PVC vízszigeteléssel) a műanyag ablakokhoz való vízzáró tömítéssel | 223.6 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-001 | Ablak BNY-3*FIX-BNY 522/170 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel | 4 | db |  |  | 0 | 0
2 | 44-001-002 | Ablak BNY-3*FIX-BNY 517/170 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel | 8 | db |  |  | 0 | 0
3 | 44-001-003 | Ablak BNY-3*FIX-BNY 518/170 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 44-001-004 | Ablak BNY-1*FIX-BNY 254/170 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | 44-001-005 | Ablak BNY-3*FIX-BNY 470/170 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel | 4 | db |  |  | 0 | 0
6 | 44-001-006 | Ablak BNY-3*FIX-BNY 468/170 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel | 8 | db |  |  | 0 | 0
7 | 44-001-007 | Ablak BNY-3*FIX-BNY 516/170 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | 44-001-008 | Ablak BNY-3*FIX-BNY 432/170 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel | 4 | db |  |  | 0 | 0
9 | 44-001-009 | Ablak BNY-NY-BNY-NY-BNY-BNY 455/170 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel | 4 | db |  |  | 0 | 0
10 | 44-001-011 | Ablak B-FIX-B alul stadur betét, felülvilágító fix 183/260 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel LÉPCSŐHÁZ | 3 | db |  |  | 0 | 0
11 | 44-001-012 | Ablakszem FIX 250/270 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel LÉPCSŐHÁZ | 4 | db |  |  | 0 | 0
12 | 44-001-013 | Ablak BNY-1 FIX-BNY 238/169 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel LÉPCSŐHÁZ | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | 44-001-014 | Portál, ajtóval 183/255 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel LÉPCSŐHÁZ | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 44-001-100-0000001 | Sorolt portál szerkezet 525 / 293 cm karos távnyitós bukó ablakkal, Siegina FAVORIT 1 vasalattal hibás működésgátlóval, szárnyráemelés segítővel fokozatmentes résszellőzővel HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 44-001-101-0000001 | Osztott fix portál szerkezet 145 / 293 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 44-001-102-0000001 | Sorolt portál szerkezet 478 / 293 cm karos távnyitós bukó ablakkal, Siegina FAVORIT 1 vasalattal hibás működésgátlóval, szárnyráemelés segítővel fokozatmentes résszellőzővel HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 44-001-103-0000001 | Osztott fix portál szerkezet 205 / 227 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (INFORMATIKA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 44-001-104-0000001 | Sorolt portál szerkezet 456 / 228 cm karos távnyitós bukó ablakkal, Siegina FAVORIT 1 vasalattal hibás működésgátlóval, szárnyráemelés segítővel fokozatmentes résszellőzővel HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | 44-001-105-0000001 | Sorolt portál szerkezet 456 / 294 cm karos távnyitós bukó ablakkal, Siegina FAVORIT 1 vasalattal hibás működésgátlóval, szárnyráemelés segítővel fokozatmentes résszellőzővel HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 44-001-106-0000001 | Osztott fix portál szerkezet 145 / 294 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (INFORMATIKA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 44-001-107-0000001 | 90-fokos soroló 293 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 44-001-108-0000001 | 90-fokos soroló 294 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | 44-999-001 | Műanyag ablakok helyszínre fuvarozása | 1 | kltsg |  |  | 0 | 0
24 | 44-999-001 | Portál FIX mező felül teli fix rész (portás kitekintő melletti) 135x285 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 44-999-002 | Portál FIX mező benne bukó ablakszem kétszárnyú ajtóval (irattár) 445 x 335 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 44-999-003 | Portál FIX mező benne bukó ablakszem (hátsó kisteraszi portál) 470/285 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 44-999-004 | Portál FIX mező benne bukó ablakszem 530 x 285 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 44-999-005 | Portál FIX mező benne bukó ablakszem (portával szembeni) 335 x 345 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 44-999-006 | Sofőr pihenő lépcső alatti ablak 150/150 cm HUN-Therm HUN STANDARD, 3 rtg üvegezéssel, Uw=0,88W/m2K, sorolóval, párkányfogadóval, HOPE kilinccsel (PORTA) | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-011.6-0000001 | Bontási és építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe Átjáró bontott anyag | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-012 | Munkahelyi depóniából építési és bontási törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül Átjáró bontott anyag | 5.5 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 45-000-001.1.3 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, a belső oldali homlokzati ablakok leszállítással és elszállítással együtt | 384 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 45-000-001.1.3-0000001 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, lépcsőházi homlokzati ablakok leszállítással és elszállítással együtt | 62 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 45-000-001.1.3-0000002 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, porta rész és belső földszinti portálok leszállítással és elszállítással együtt | 75 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 45-000-001.2.2-0000001 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m2 felület között Fsz portálok | 76.99 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-004.4.1.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acél nyílászáró szerkezeten, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító lemosás | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-010-001.3.2-0159358 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelület alapozása, felületmegerősítése, szilikon-bázisú alapozóval, tagolt felületen (bordás durva felületű lábazaton) | 225 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-013-005.1.1.2.4-0150312 | Homlokzat festés szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú színes homlokzatfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt durva felületen (utca fronti vakolat javításon) | 9 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-013-005.1.1.2.4-0150313 | Homlokzat festés szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú színes homlokzatfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt durva felületen (átjáró és hátsó fali felületen) | 225 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 47-021-012.1.1-0131032 | Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezeten, rácsokon, csöveken műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 47-021-021.1.1-0130711 | Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 47-021-031.1.1-0130365 | Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-005-001.7.1.1.2.5-0099056 | Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű speciális kialakítású elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve ICOPAL BETA TOP 4 Speed Profile®, SBS poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vtg. elasztomerbitumenes (SBS modifikált) palaőrleményes lemez ATTIKÁRA FELHAJTVA 2 m SZÉLES SÁVSZIGETELÉS | 119.4 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 48-007-041.3.1.2-0113308 | Mennyezet (alulról hűlő födém) hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x200 mm | 288.22 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 48-007-041.3.1.2-0113315 | Mennyezet (alulról hűlő födém részek) hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel Rockwool Frontrock hőszigetelő lemez,1000x500x200 mm (az ablakok feletti 80 cm széles sávok, 5 szinten) | 179 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 48-007-041.3.1.2-0113589 | Külső széles párkányok felső oldali hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve (rögzítés külön tételben), expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm | 154 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 48-010-001.1.2.2-0113596 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM EPS 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm A FOGADÓ FELÜLET EGYENETLENSÉGEI MIATT A SZIGETELŐ ANYAGBAN FÉSZKEK KIFARAGÁSÁNAK TÖBBLET KÖLTSÉGE A MUNKADIJBAN BENNE SZEREPEL | 408 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 48-021-001.51.1.2.1-0091305 | Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, alulról hűlő födém alsó felületén, beton aljzatszerkezethez, műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/160 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel Fsz átjáró | 1729 | db |  |  | 0 | 0
7 | 48-021-001.51.2.2.1-0091308 | Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, pl. MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/270 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel | 4399 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-004.1 | Hőkészülékek, melegvíztárolók leszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-005-001 | A leszerelt vízmelegítő visszaszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-009 | Csapadékvíz lefolyó csövek bontása | 2 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-777-001 | Csapadékvíz lefolyó csövek újra szerelése tokos pvc elemekből | 2 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-001.2.1 | Szerelvények leszerelése: csaptelep | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-000-003.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-009-005.1-0112631 | Mosdó visszaszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-666-001 | A leszerelt csaptelep visszaszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 |  | Klíma készülékek leszerelése | 1 | kltsg |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Belső javítási munkák
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Nyíláskeretek javítása sarokösszedolgozással, az élekre hálós élvédő beépítésével 21-25 cm kiterített szélesséig | 295 | m |  |  | 0 | 0
2 | Falrészek vastag vakolása, fészkek kitöltésével cementes kemény habarccsal | 360 | m |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Belső oldali takarólemezek elbontása bontott anyag leszállítása elszállítása lerakóra | 42 | db |  |  | 0 | 0
2 | Belső oldali takarólemezek elhelyezése végzárókkal kompletten | 235.7 | fm |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Glettelés | 160 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Falfestés 3 rtg diszperziós festékkel az eredeti színre színezve | 160 | m2 |  |  | 0 | 0
fehér
3 | Bútorzat rakodása el és vissza mozgatás | 180 | m.óra |  |  | 0 | 0
4 | Nem mozgatható egyéb irodai berendezési tárgyak fólia takarásos védelme | 450 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lábazatok, garázs homlokzatai
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-021.1-0023004 | Homlokzati állvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig, (a lábazatok, garázsfal munkálatai részére valamint a lefolyócsövek cseréjéhez) | 253.2 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 15-012-023.1-0023683 | Védőtető készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőtető készítése homlokzati keretállványra | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 15-012-024.2.1-4211003 | Védőtetőváz befedése nádpallóval | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 15-012-024.2.3 | Védőtetőváz (munkaállvány járópadlóinak) befedése, vastagfóliával az átközlekedő gépkocsik védelmére | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 15-012-025.1-0000001 | Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból (garázs) | 178 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-011.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-012 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 7.5 | laza m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-002-004-0149041 | Vékonyvakolat mély alapozó felhordása, kézi erővel NIKECELL Dryvit vékonyvakolat alapozó (a bordás lábazati falrész simára való kivakolásán a nemesvakolat alá) | 204 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 36-002-004-0149042 | Bordázott lábazati felület síkra való kitöltő vakolatának tapadását biztosító mélyalapozó felhordása, kézi erővel pl. MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó | 204 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 36-005-001.1.2.1.1-0414724 | Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert könnyített szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban | 40 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 36-005-001.1.2.1.1-0415920 | Homlokzati bordázott felület simára való kivakolásának készítése kézi felhordással, előkevert könnyített szárazhabarcsból | 204 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 36-005-021.2.2.2-0148523 | MASTERPLAST vékonyvakolat, színvakolat felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolatból, egy rétegben | 204 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 36-011-006-0149071 | Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masternet Premium R117, alkáliálló üvegszövet háló homlokzatszigeteléshez 145 g/m2, 4x5 mm, Cikkszám: 0101-117WH055 | 204 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 36-011-007-0149081 | Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masterfix Pro ragasztó polisztirol lemezekhez Cikkszám: 0103-01111025 | 204 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 36-051-006.2.1-0149063 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), alumínium,+ üvegszövet, pozitív sarkokra pl. MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+15 cm üvegszövet hálóval | 85 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-004.4.1.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acél nyílászáró szerkezeten, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higítós lemosó | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-021-012.1.1-0131032 | Korróziógátló alapozás acél szerkezeten, rácsokon, csöveken műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-021-021.1.1-0130711 | Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 47-021-031.1.1-0130365 | Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-010-001.1.2.2-0113596 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm (sorompó melletti fal vagyis a belső oldali fsz. épület lábazatán) | 28 | m2 |  |  | 0 | 0
2 |  | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, XPS hőszigetelő lapokkal, duzzadásmentes PUR ragasztóval helyezve, függőleges falon AUSTROTHERM XPS extrudált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 200 mm vastagságban, minimum hóhatárig helyezve. Mechanikailag csak a felső síkon rögzítve. | 36 | m2
3 | 48-021-001.51.2.2.1-0091308 | Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, pl. MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/270 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel | 168 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-009 | Csapadék víz lefolyó csövek bontása | 36.6 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-777-001 | Csapadék víz lefolyó csövek szerelése (műanyag) | 36.6 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-777-003 | Alumínium profil oldal szegély a lefolyócső mellett | 36.6 | m |  |  | 0 | 0
4 | 45-000-111 | Előtetők lebontása és visszaszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Terasz felújítás
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 0 | Meglévő burkolt felület vizsgálata. A meglazult burkolat felbontása, az elbontott területek helyén szilárd aljzat készítése vízszigetelés fogadására. (50%) | 66 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 36-000-004 | Vakolat leverése a megsérült helyeken és új vakolat készítése, tapadóhíddal együtt, a bordás struktúra kialakításával | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-011-002.2.2.1-0214003 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben pl. SCHÖNOX EG vizes, diszperziós epoxigyanta alapozó | 132 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 42-011-002.2.2.1-0220507 | Szigetelő réteg felhordása a terasz meglévő, megmaradó burkolatára pl. ARDEX 8+9 kétkomponensű szigetelő anyaggal | 132 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 42-022-001.2.3.2.1.2-0212004 | Terasz padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel | 132 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 42-022-001.2.3.2.1.2-0212005 | Lábazat burkolat a lap anyagából vágott elemekből, a holker műanyag paszta kitöltéssel együtt | 85 | m |  |  | 0 | 0
7 | 42-022-001.2.3.2.1.2-0212006 | Burkolatváltó profil a régi megmaradó és az új burkolat közötti szint kiegyenlítésére | 1.2 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0